#### 11.СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ  И

#### РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ

| №№ | Краткое описание проведенных работ | Дата и подпись |
| --- | --- | --- |

Благодарим Вас за покупку!

По всем возникшим вопросам просьба обращаться:

по тел. /факсу +7 (495) 651 9999;

- по адресу: 141580,Московская обл., Солнечногорский р-н, д. Черная Грязь, д. 65

ИСО 9001

Сертификат соответствия

№ TC RU C-RU.АЛ32.B.01440 от 14.04.2015

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СМК.РТС.RU.04ЖСТ0.0001.SMK.00036

# ПАСПОРТ

низковольтного комплектного устройства

ЯВЗ 100А

Москва

2016г.

1.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип исполнения ЯВЗ-331М-100А-IP__54____УХЛ___2___

Род тока: переменной частоты 50 и 60Гц и постоянный

Номинальное рабочее напряжение (Ие) главной цепи,В

380 В           переменного тока

220В            постоянного тока

Номинальное  напряжение изоляции (Иi)  -  660 В

Номинальный ток цепи ящиков            -    100А

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

1.Ящик (без рукоятки коммутационного аппарата)  - 1шт;

2. Рукоятка коммутационного аппарата  -  1 шт;

3. Паспорт  - 1 экз;

4. Ключ от замка двери  -  1 шт.

3.СРОК СЛУЖБЫ ХРАНЕНИЯ

Срок службы ящиков – 12 лет при условии замены установленных в них аппаратов.

Срок хранения – 2 года в условиях, соответствующих требованиям МЭК61439-2009.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Изготовитель гарантирует соответствие ящиков требованиям МЭК61439-2009 при соблюдении потребителем условий эксплуатации,транспортирования , хранения и монтажа. Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации ящиков, поставляемых на экспорт, 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента проследования их через границу РФ.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Ящик ЯВЗ-331М-100А-IP__54____УХЛ___2___

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК                                                      Сборщик  4

М.П.