КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ

# ТИПА- КИ-1000 ЭНЗА

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

Клещи выполнены целиком из электроизоляционного пластика. Конструктивно клещи состоят из рабочей части (губок), изолирующей части и рукояток. Изолирующая часть отделена от рукояток ограничительными упорами. Конструкция клещей обеспечивает надежный захват трубчатого патрона предохранителя при его замене, не допуская разрушения или падения. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.Относительная  влажность воздуха до 98% при 20°С.

Возможно использовать заземление в условиях дождя, тумана, снегопада

# 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение электроустановки не более 1000 В;

Габаритные размеры не более 220х65х25 мм;

Рабочий диапазон температур -45 +45  oС;

Масса не более 0,1 кг.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Клещи изолирующие      КИ-1000 ЭНЗА             1шт.

Паспорт и инструкция по эксплуатации           1 шт.

4.УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Клещи состоят из рабочей части, изолирующей части и рукоятки

(рукоятка совмещена  с изолирующей частью).

Рукоятка имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части,

высотой не менее 5 мм.

Конструкция изделия отвечает требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям  ГОСТ 20494-2001,

ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования

и хранения. Гарантийный срок службы- 24 месяцев со дня ввода  в

эксплуатацию. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты

изделия в течение гарантийного срока службы. Гарантийный

срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления .

ОТК________________              Дата изготовления__________________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04515

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

КЛЕЩИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ

# ТИПА- КИ-1000 ЭНЗА

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# 1.НАЗНАЧЕНИЕ

Клещи выполнены целиком из электроизоляционного пластика. Конструктивно клещи состоят из рабочей части (губок), изолирующей части и рукояток. Изолирующая часть отделена от рукояток ограничительными упорами. Конструкция клещей обеспечивает надежный захват трубчатого патрона предохранителя при его замене, не допуская разрушения или падения. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С.Относительная  влажность воздуха до 98% при 20°С.

Возможно использовать заземление в условиях дождя, тумана, снегопада

# 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение электроустановки не более 1000 В;

Габаритные размеры не более 220х65х25 мм;

Рабочий диапазон температур -45 +45  oС;

Масса не более 0,1 кг.

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Клещи изолирующие      КИ-1000 ЭНЗА             1шт.

Паспорт и инструкция по эксплуатации           1 шт.

4.УСТРОЙСТВО  И УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Клещи состоят из рабочей части, изолирующей части и рукоятки

(рукоятка совмещена  с изолирующей частью).

Рукоятка имеет кольцеобразный упор со стороны  изолирующей части,

высотой не менее 5 мм.

Конструкция изделия отвечает требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.» М 2003.

5.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям  ГОСТ 20494-2001,

ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования

и хранения. Гарантийный срок службы- 24 месяцев со дня ввода  в

эксплуатацию. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты

изделия в течение гарантийного срока службы. Гарантийный

срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления .

ОТК________________              Дата изготовления__________________

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04515

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru