|  | Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 14.3-КЛ-2-220 ИН |
| --- | --- |

ЭТИКЕТКА

| СКЛ14.3-КЛ-2-220 ИН - полупроводниковая коммутаторная лампа (индикатор направления) красного и зеленого цвета свечения. Используется в цепях постоянного и переменного тока. Область применения: автоматика, станкостроение, энергетика. СКЛ14.3-КЛ-2-220 ИН монтируется на панели или пульте с помощью гайки М22 х 1. |
| --- |
| СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ | УСТАНОВОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ В ПАНЕЛИ |
| ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ |

#### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Рабочее напряжение, U, В | Рабочий ток, I, мА, не более |
| --- | --- |
|  | красный | зеленый |
| 220 | 10 | 10 |

## Драгоценных металлов не содержится

## СВЕДЕНИЯ  О  ПРИЕМКЕ

Светодиодные коммутаторные лампы СКЛ14.3-КЛ-2-220 ИН соответствуют ТУ 6349-001-75381853-2006

Штамп ОТК                                                                                                      Дата выпуска