Сведения о содержании цветных металлов

Таблица 2

| Наименование Металла сплава | Количество цветных металлов в изделии, кг | Количество цветных металлов, подлежащих сдаче при полном износе изделия и его списания, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Латунь | Не более 1кг | Не более 1кг |  |

ПАСПОРТ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

УП 531__________ У3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение номинальное:

- цепь переменного тока до 380В частоты 50 и 60 Гц;

-цепь постоянного тока до 440В.

2. Ток номинальный - 16А.

3. Сведения о содержании серебра - см. табл. 1.

3. Сведения о содержании цветных металлов - см. табл. 2.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Переключатель универсальный серии УП53__- ___ шт.

2. Запасные части - по заказ-наряду.

3. Диаграмма замыканий - по заказ-наряду.

4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации -       1экз. на одно упаковочное место.

5. Паспорт-1 экз. на партию в один адрес.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Переключатель универсальный соответствует техниче- ским условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

Подпись лиц,

ответственных за приемку

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок работы - два года со дня ввода в эксплуатацию

Сведения о содержании серебра

Таблица 1

| Наимено-вание | Обозначение | Количество в изделии | Масса 1 шт. г | Масса в изделии г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Серебро | (Ag) | Не более 64 | 0,084 | Не более 5,3 |