УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ

УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 6-10 кВ

УПУН-1 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по применению

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Устройство проверки указателей напряжения УПУН-1 ЭНЗА

Предназначен для проверки работоспособности указателей 6-10 кВ.

1.2.Принцип действия устройства основан на преобразовании

механической энергии в электрические сигналы (пъезоэлемент)

2.УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1.Рабочее положение любое

2.2.Климатические условия-УХЛ 4.2.

2.3.Для проверки работоспособности указателя необходимо щупом проверяемого указателя коснуться наконечника устройства и нажать до упора на рессору, прерывистое свечение лампы указателя напряжения  указывает на исправность указателя.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение на выход-1÷3 кВ

Габаритные размеры- 152х135х27

Масса. кг                       0,2

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект устройства входят .

1.УПУН-1                              1шт

2.Паспорт                                1шт

3.Чехол из полиэтиленовый 1шт

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство проверки указателей напряжения 6-10 кВ УПУН-1

Заводской №______ соответствует техническим условиям

ТУ 4224-001-09884294-2013 и признан годным для эксплуатации.

ОТК______________                               Дата выпуска__________

6.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1.Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ

При соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

6.2.Гарантийный срок эксплуатации 36 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex

УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ

УКАЗАТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 6-10 кВ

УПУН-1 ЭНЗА

Техническое описание и инструкция по применению

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Устройство проверки указателей напряжения УПУН-1 ЭНЗА

Предназначен для проверки работоспособности указателей 6-10 кВ.

1.2.Принцип действия устройства основан на преобразовании

механической энергии в электрические сигналы (пъезоэлемент)

2.УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1.Рабочее положение любое

2.2.Климатические условия-УХЛ 4.2.

2.3.Для проверки работоспособности указателя необходимо щупом проверяемого указателя коснуться наконечника устройства и нажать до упора на рессору, прерывистое свечение лампы указателя напряжения  указывает на исправность указателя.

3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение на выход-1÷3 кВ

Габаритные размеры- 152х135х27

Масса. кг                       0,2

4.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект устройства входят .

1.УПУН-1                               1шт

2.Паспорт                                1шт

3.Чехол из полиэтиленовый  1шт

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Устройство проверки указателей напряжения 6-10 кВ УПУН-1

Заводской №______ соответствует техническим условиям

ТУ 4224-001-09884294-2013 и признан годным для эксплуатации.

ОТК______________                               Дата выпуска___________

6.ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1.Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ

При соблюдении потребителем нормальных условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

6.2.Гарантийный срок эксплуатации 36 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АВ51.Н04323

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.enza.su  или  ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru