ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ

ТИПА ЗПС-1 ЭНЗА

ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Заземление переносное  типа ЗПС-1 ЭНЗА предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. 
Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 25º C.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.Сечение заземляющего провода, мм²                           16

2.Длина заземляющего провода, м                                  15

3.Ток термической стойкости, кА / 3 сек                       2.5

4.Ток динамической стойкости, кА                                14

5.Масса, кг                                                                         5

6.Габаритные размеры (в упаковке),мм             300х160х100

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Заземление ЗПС-1 ЭНЗА                                                   1шт

Чехол                                                                                   1шт

Паспорт                                                                               1экз.

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.Заземление, состоит из двух струбцин и заземляющего провода для соединения.

2. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.Заземление ЗПС-1Н соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия Электротехнические Общие требования безопасности» РФ, «Инструкции по применению и испытанию средств защит используемых в электроустановках» и «Правилам эксплуатации электрозащитных средств»

ДНАОП 1.1.10-1.07-01

2.Установка и снятие заземления должно выполняться в диэлектрических перчатках.

3.Заземление подлежит осмотру не реже 1-го раза в три месяца и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыва более 5% проводников, их расплавление, заземление должно быть изъято из эксплуатации.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ СТВОЛОВ

ТИПА ЗПС-1 ЭНЗА

ПАСПОРТ

1.НАЗНАЧЕНИЕ

Заземление переносное  типа ЗПС-1 ЭНЗА предназначено для защиты работающих на пожарных машинах на случай ошибочной подачи напряжения на этот участок. 
Допустимый диапазон рабочих температур от – 45º C до + 45º C. Относительная влажность воздуха до 80% при 25º C.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.Сечение заземляющего провода, мм²                           16

2.Длина заземляющего провода, м                                  15

3.Ток термической стойкости, кА / 3 сек                       2.5

4.Ток динамической стойкости, кА                                14

5.Масса, кг                                                                         5

6.Габаритные размеры (в упаковке),мм             300х160х100

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Заземление ЗПС-1 ЭНЗА                                                   1шт

Чехол                                                                                   1шт

Паспорт                                                                               1экз.

4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

1.Заземление, состоит из двух струбцин и заземляющего провода для соединения.

2. Конструкция заземления соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

1.Заземление ЗПС-1Н соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия Электротехнические Общие требования безопасности» РФ, «Инструкции по применению и испытанию средств защит используемых в электроустановках» и «Правилам эксплуатации электрозащитных средств»

ДНАОП 1.1.10-1.07-01

2.Установка и снятие заземления должно выполняться в диэлектрических перчатках.

3.Заземление подлежит осмотру не реже 1-го раза в три месяца и после воздействия токов короткого замыкания. При обнаружении механических дефектов контактных соединений, обрыва более 5% проводников, их расплавление, заземление должно быть изъято из эксплуатации.

6.ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.Заземление переносное извлечь из сумки, ознакомиться с паспортом, проверить комплектность, и произвести визуальный контроль на отсутствие механических повреждений на струбцинах и соединяющем  кабеле.

2.Место для присоединения заземления должно иметь свободный и безопасный доступ.

3.Подсоединить заземляющую струбцину к заземляющей шине и закрепить, а также  может быть присоединена к металлоконструкциям опоры, заземляющему спуску деревянной опоры или к специальному временному заземлителю-типа ЭЗ-1, вбитому в землю.. Заземляющая струбцина круглого типа вставляется  на пожарный ствол и закрепляется.

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заземление переносное типа-ЗПС-1 ЭНЗА зав. №__________ соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 и признано годным для эксплуатации.

ОТК___________                           Дата изготовления ______________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы- 36 месяцев со дня ввода заземления в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления заземления.

7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение заземления должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.АГ51.Н04495

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru

6.ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1.Заземление переносное извлечь из сумки, ознакомиться с паспортом, проверить комплектность, и произвести визуальный контроль на отсутствие механических повреждений на струбцинах и соединяющем  кабеле.

2.Место для присоединения заземления должно иметь свободный и безопасный доступ.

3.Подсоединить заземляющую струбцину к заземляющей шине и закрепить, а также  может быть присоединена к металлоконструкциям опоры, заземляющему спуску деревянной опоры или к специальному временному заземлителю-типа ЭЗ-1, вбитому в землю.. Заземляющая струбцина круглого типа вставляется  на пожарный ствол и закрепляется.

7.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Заземление переносное типа-ЗПС-1 ЭНЗА зав. №__________ соответствует техническим условиям ТУ 3414-002-09884294-2013 и признано годным для эксплуатации.

ОТК___________                           Дата изготовления ______________

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие заземления требованиям ГОСТ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок службы- 36 месяцев со дня ввода заземления  в эксплуатацию.

6.3. Изготовитель несет ответственность за скрытые дефекты штанги в течении гарантийного срока службы.

6.4. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с момента изготовления заземления.

7. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Хранение заземления должно производиться на стеллажах в чехлах при температуре окружающего воздуха от +1 до +40°С и относительной влажностью до 80% при температуре +25°С.

Изделие имеет сертификат соответствия серийной продукции

№ РОСС.RU.НА27.00113

Адрес изготовителя: ООО «ТД «ЭНЗА»

600007, Российская Федерация г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.1

Тел.: +7(495) 510-76-79

www.ЭНЗА.РФ

e-mail: enza2012@yandex.ru